## Sheet1
*Изобретательность для жизни
Устройства плавного пуска электродвигателей SIRIUS 3RW
Опросный лист для выбора аппаратов
Компания:_______________________ Контактное лицо:________________________________
Телефон:_____________________ e-mail:_____________________________________________
Адрес:____________________________________________________________________________
Необходимо заполнить выделенный столбец "Требуемый параметр"
В соответствующую ячейку просьба внести числовое значение либо выбрать параметр из выпадающего списка.
| Sirius 3RW30 | Sirius 3RW40 | Sirius 3RW52 | Sirius 3RW44 | Sirius 3RW55 | Требуемый параметр
| с базовым функционалом | со стандартным функционалом | с функционалом для общего применения | с расширенным функционалом | с расширенным функционалом
Защита силовых полупроводников УПП от токов КЗ (Тип координации1 или 2)?
Тип нагрузки на валу электродвигателя (насос, вентилятор, конвейер и т.п.)
Класс расцепления
Ном. рабочий ток электродвигателя при стандартной схеме подключения, при 40 ℃, А | 3 - 106 | 12.5 - 432 | 13-570 | 29 - 1214 | 13-570 |  | А
Планируемое количество пусков электродвигателя в час
Ном. рабочее напряжение, Ue | 200 - 480 | 200 - 600 | 200 - 600 | 200 - 690 *1) | 200 - 690 *1) |  | В
Мощность при стандартной схеме подключения (в линию), кВт | 1.5 – 55 | 5.5 – 250 | 5.5 – 315 | 15 – 710 | 5.5 – 315 |  | кВт
Мощность при схеме подключения «внутри треугольника» (только для 3RW44, 3RW52, 3RW55), кВт | -- | -- | 11 - 560 | 22 - 1200 | 11 - 560 |  | кВт
Ном. питающее напряжение управления УПП Us, | 24В АС/DС 110-230В АС/DС | 24В АС/DС 110-230В АС/DС | 24В АС/DС 110-250В АС/DС | 115В АС 230В АС | 24В АС/DС 110-250В АС/DС |  | В
Температура окр. среды, ℃ | -25 до +60 | -25 до +60 | 0 до 60 | -25 до +60 | -25 до +60 |  | ℃
Плавный пуск / плавный останов Э.Д. | Только плавный запуск | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
Стартовое напряжение/ напряжение начала останова Э.Д. | 40 - 100 | 40 - 100 | 30 - 100 | 20 - 100 | 20 - 100 |  | %
Время пуска/ остановки Э.Д., сек. | 0 - 20 (только пуск) | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 360 | 0 - 360 |  | сек.
Контроль крутящего момента, функция останова насоса | -- | -- | -- | ✔ | ✔
Начальный момент при пуске., % | -- | -- | -- | 20 - 100 | 10 - 100 |  | %
Диапазон регулировки крутящего момента, % | -- | -- | -- | 20 - 200 | 20 - 200 |  | %
Ограничение момента | -- | -- | ✔ | -- | -- |  | сек.
Собственная защита тиристоров устройства от перегрева | -- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
Встроенная защита запускаемого электродвигателя от перегрузки | -- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
Термисторная защита двигателя | -- | ✔ *2) | ✔ *2) | ✔ | ✔
Возможность дистанционного сброса | -- | ✔ *3) | ✔ | ✔ | ✔
Аналоговый выход | -- | -- | ✔ *2) | -- | ✔
Регулируемое ограничение пускового тока тока (% х Ie) | -- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
Подключение по схеме "внутри треугольника" | -- | -- | ✔ | ✔ | ✔
Импульс отрыва | -- | -- | -- | ✔ | ✔
Автопараметрирование | -- | -- | -- | -- | ✔
Очистка насоса | -- | -- | -- | -- | ✔
Управление учётными данными пользователей *6) | -- | -- | -- | -- | ✔
Ползучая скорость в двух направлениях | -- | -- | -- | ✔ | ✔
Торможение постоянным током | -- | -- | -- | ✔ *4) *5) | ✔ *4) *5)
Комбинированное торможение | -- | -- | -- | ✔ *4) *5) | ✔ *4) *5)
Прогрев двигателя перед пуском | -- | -- | -- | ✔ | ✔
Коммуникационный протокол | -- | -- | Опция | Опция | Опция
Внешний модуль управления с дисплеем | -- | -- | Опция | Опция | ✔
Дисплей индикации рабочих параметров | -- | -- | -- | ✔ | ✔
Журнал регистрации ошибок | -- | -- | -- | ✔ | ✔
Журнал событий | -- | -- | -- | ✔ | ✔
Программируемые входы/ выходы | -- | -- | -- | ✔ | ✔
Количество наборов параметров | 1 | 1 | 1 | 3 | 3
Параметрирование | Пворотными переключателями | Пворотными переключателями | Пворотными переключателями | Кнопками или ПО Soft starter ES | Кнопками или ПО Soft starter ES
Силовые тиристоры | В 2 фазах | В 2 фазах | В 3 фазах | В 3 фазах | В 3 фазах
Клеммы вторичных цепей
Прочие пожелания:
Условные обозначения:
✔ Функция доступна | Э.Д. = электродвигатель
- Функция отсутствует
*1) При подключении по схеме "внутри треугольника" Ue до 600 В. |  | *5) Недоступно в схеме "внутри треугольника"
*2) Опционально, зависит от исполнения УПП |  | *6) При использовании ПО Soft Starter ES
*3) Для 3RW40 2. - 3RW40 4.; опция для 3RW405. и 3RW407..
*4) Необходим расчет УПП при помощи П/О
Дополнительная информация в Internet по адресу:
https://www.siemens.com/ru/ru/home/produkty/avtomatizacia/sirius/ustrojstva-plavnogo-puska-sirius.html
Тел. +7 (495) 737-1-737, 8(800) 200-1737 |  |  | 2018-11-19
e-mail: cecp.ru@siemens.com