|  | ООО «Сименс», Департамент техники автоматизации и приводов, отдел PI 115114 г. Москва ул. Летниковская 11,10 стр.2 оф.307 тел.(495)737-18-44, факс (495)737-23 alexey.shmakov@siemens.com http://www.siemens.ru/ad/pi |
| --- | --- |

Весовые дозаторы – Опросный лист

| Название компании:……………………………………………………… Адрес:………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… | Контактное лицо:…………………………………………………………… Должность:…………………………………………………………………… Тел:……………………………………………………………………………… Факс:……………………………………………………………………………… |
| --- | --- |
| Признак идентификации дозатора (место установки/номер и т.д.):…………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… Кол-во……………… |
| ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ |
| Материал: | ……………………………………………………………… | Расход: | Макс:………… | Мин:………… | Норм:…… |
| Объемная плотность: | ………………… | кг/м3 | т/м3 | Ед. изм: |  | кг/ч | т/ч |
| Разм. Частиц: | ……………………………………………………………… | Влагосодержание: | ……………………………………% |
| Температура: | ………………… | ° C |  | Угол хранения: | ……………………………………° |
| Угол естественного откоса: | ………………………………………° |  |  |  |  |
| Характеристики материала: | Абразивный | Липкий | Обводненный | Другой: | ……………………………………… |
| ТРЕБОВАНИЯ К ВЕСОВОМУ ДОЗАТОРУ |
| Пространственные ограничения: | Длина:………………………мм | Ширина:………………………мм | Высота:……………………… мм |
| Закрытая конструкция | Открытая конструкция | Ширина ленты | ………………… | мм |  |
| Расстояние от оси загрузки | до оси выгрузки: .……. mm Расстояние от | оси головного до оси хвостого ролика:………..мм |
| Смотря по направлению потока, с какой стороны возможен доступ к дозатору? | Слева | Справа |
| ФУНКЦИИ ДОЗАТОРА |
| Операции с постоянной скоростью: | Дозирование | (Размер доз: ………………………………) | Взвешивание | Отгрузка |
| Операции с переменной | скоростью: |  | Регулирование потока | Регулирование пропорций |
| Требуемая точность: | +/- ………………………………. % |  |  |  |  |
| ПИТАНИЕ НА МЕСТЕ УСТАНОВКИ |
| ПЕР.Т. | ПОСТ. Т. | Напр.: | ………………………………………… | Фазы: | ………………………………………… |
| ИНФОРМАЦИЯ ПО ИНТЕГРАТОРУ |
| Единицы на дисплее: |  |  | Килограммы | Тонны |  |
| Выходы (напр. 4-20mA) | …………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Связь/BUS links: | …………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| УСЛОВИЯ НА МЕСТЕ УСТАНОВКИ |
| Классификация взрывоопасной зоны: | …………………………………………………………………………………………………………………… |
| Запыленность | Коррозийность | Пищевая | Температура: | Макс:………… | Мин:………… | °C |
| Части контактирующие с материалом должны быть выполнены из нерж. стали | Новое | предприятие | Модификация существующего предприятия |
| Рабочий цикл предприятия (час) – по отношению к дозатору: | ……………………………………………………………… |
| ТИП ПИТАТЕЛЯ НА ПОДХОДЕ К ДОЗАТОРУ |
| Обыкновенный бункер | Ротационный питатель | Вибро-питатель | Винтовой питатель |
| Ленточный конвейер | (Ширина ленты:…………мм) | Другой:…………………………………………………………………… |
| Заполнил: | …………………………………………………… | Должность: | ………………………………………………………… |
| Подпись | …………………………………………………… | Фирма: | ………………………………………………………… |

Все поля являются обязательными для заполнения

Заполните данную форму и отправьте её в отдел КИП, департамент А&D

ООО Сименс, факс: (495) 737-23-99. c пометкой дляАлексей Шмакова, тел.(495) 737-18-44,

e-mail alexey.shmakov@siemens.com