## PM240-2
№ | Un | Pn, кВт | In, А | ЭМС-фильтр | Исполнение | Типоразмер | PM240-2 | ЭМС-фильтр Класса B | Сетевой дроссель | Предохранители | Тормозной резистор | Выходной дроссель | du/dt-Filter plus VPL | VPL-du/dt
1 | 1 AC/3 AC 200 ... 240 V | 0.55 | 3.2 | Без встроенного ЭМС-фильтра | Стандартное | FSA | 6SL3210-1PB13-0UL0 | - | 6SL3203-0CE13-2AA0 | 3NA3805 | JJY:023146720008 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | - | -
2 | 1 AC/3 AC 200 ... 240 V | 0.75 | 4.2 | Без встроенного ЭМС-фильтра | Стандартное | FSA | 6SL3210-1PB13-8UL0 | - | 6SL3203-0CE13-2AA0 | 3NA3805 | JJY:023146720008 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | - | -
3 | 1 AC/3 AC 200 ... 240 V | 1.1 | 6 | Без встроенного ЭМС-фильтра | Стандартное | FSB | 6SL3210-1PB15-5UL0 | - | 6SL3203-0CE21-0AA0 | 3NA3812 | JJY:023151720007 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | - | -
4 | 1 AC/3 AC 200 ... 240 V | 1.5 | 7.4 | Без встроенного ЭМС-фильтра | Стандартное | FSB | 6SL3210-1PB17-4UL0 | - | 6SL3203-0CE21-0AA0 | 3NA3812 | JJY:023151720007 | 6SL3202-0AE18-8CA0 | - | -
5 | 1 AC/3 AC 200 ... 240 V | 2.2 | 10.4 | Без встроенного ЭМС-фильтра | Стандартное | FSB | 6SL3210-1PB21-0UL0 | - | 6SL3203-0CE21-0AA0 | 3NA3812 | JJY:023151720007 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | - | -
6 | 1 AC/3 AC 200 ... 240 V | 3 | 13.6 | Без встроенного ЭМС-фильтра | Стандартное | FSC | 6SL3210-1PB21-4UL0 | - | 6SL3203-0CE21-8AA0 | 3NA3820 | JJY:023163720018 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | - | -
7 | 1 AC/3 AC 200 ... 240 V | 4 | 17.5 | Без встроенного ЭМС-фильтра | Стандартное | FSC | 6SL3210-1PB21-8UL0 | - | 6SL3203-0CE21-8AA0 | 3NA3820 | JJY:023163720018 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | - | -
8 | 1 AC/3 AC 200 ... 240 V | 0.55 | 3.2 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | Стандартное | FSA | 6SL3210-1PB13-0AL0 | - | 6SL3203-0CE13-2AA0 | 3NA3805 | JJY:023146720008 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | - | -
9 | 1 AC/3 AC 200 ... 240 V | 0.75 | 4.2 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | Стандартное | FSA | 6SL3210-1PB13-8AL0 | - | 6SL3203-0CE13-2AA0 | 3NA3805 | JJY:023146720008 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | - | -
10 | 1 AC/3 AC 200 ... 240 V | 1.1 | 6 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | Стандартное | FSB | 6SL3210-1PB15-5AL0 | - | 6SL3203-0CE21-0AA0 | 3NA3812 | JJY:023151720007 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | - | -
11 | 1 AC/3 AC 200 ... 240 V | 1.5 | 7.4 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | Стандартное | FSB | 6SL3210-1PB17-4AL0 | - | 6SL3203-0CE21-0AA0 | 3NA3812 | JJY:023151720007 | 6SL3202-0AE18-8CA0 | - | -
12 | 1 AC/3 AC 200 ... 240 V | 2.2 | 10.4 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | Стандартное | FSB | 6SL3210-1PB21-0AL0 | - | 6SL3203-0CE21-0AA0 | 3NA3812 | JJY:023151720007 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | - | -
13 | 1 AC/3 AC 200 ... 240 V | 3 | 13.6 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | Стандартное | FSC | 6SL3210-1PB21-4AL0 | - | 6SL3203-0CE21-8AA0 | 3NA3820 | JJY:023163720018 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | - | -
14 | 1 AC/3 AC 200 ... 240 V | 4 | 17.5 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | Стандартное | FSC | 6SL3210-1PB21-8AL0 | - | 6SL3203-0CE21-8AA0 | 3NA3820 | JJY:023163720018 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | - | -
15 | 1 AC/3 AC 200 ... 240 V | 0.75 | 4.2 | Без встроенного ЭМС-фильтра | Сквозной монтаж | FSA | 6SL3211-1PB13-8UL0 | - | 6SL3203-0CE13-2AA0 | 3NA3805 | JJY:023146720008 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | - | -
16 | 1 AC/3 AC 200 ... 240 V | 2.2 | 10.4 | Без встроенного ЭМС-фильтра | Сквозной монтаж | FSB | 6SL3211-1PB21-0UL0 | - | 6SL3203-0CE21-0AA0 | 3NA3812 | JJY:023151720007 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | - | -
17 | 1 AC/3 AC 200 ... 240 V | 4 | 17.5 | Без встроенного ЭМС-фильтра | Сквозной монтаж | FSC | 6SL3211-1PB21-8UL0 | - | 6SL3203-0CE21-8AA0 | 3NA3820 | JJY:023163720018 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | - | -
18 | 1 AC/3 AC 200 ... 240 V | 0.75 | 4.2 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | Сквозной монтаж | FSA | 6SL3211-1PB13-8AL0 | - | 6SL3203-0CE13-2AA0 | 3NA3805 | JJY:023146720008 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | - | -
19 | 1 AC/3 AC 200 ... 240 V | 2.2 | 10.4 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | Сквозной монтаж | FSB | 6SL3211-1PB21-0AL0 | - | 6SL3203-0CE21-0AA0 | 3NA3812 | JJY:023151720007 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | - | -
20 | 1 AC/3 AC 200 ... 240 V | 4 | 17.5 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | Сквозной монтаж | FSC | 6SL3211-1PB21-8AL0 | - | 6SL3203-0CE21-8AA0 | 3NA3820 | JJY:023163720018 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | - | -
21 | 3 AC 200 ... 240 V | 5.5 | 22 | Без встроенного ЭМС-фильтра | Стандартное | FSC | 6SL3210-1PC22-2UL0 | - | 6SL3203-0CE23-8AA0 | 3NA3820 | JJY:023433720001 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | - | -
22 | 3 AC 200 ... 240 V | 7.5 | 28 | Без встроенного ЭМС-фильтра | Стандартное | FSC | 6SL3210-1PC22-8UL0 | - | 6SL3203-0CE23-8AA0 | 3NA3820 | JJY:023433720001 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | - | -
23 | 3 AC 200 ... 240 V | 11 | 42 | Без встроенного ЭМС-фильтра | Стандартное | FSD | 6SL3210-1PC24-2UL0 | - | - | 3NA3822 | JJY:023422620002 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | - | -
24 | 3 AC 200 ... 240 V | 15 | 54 | Без встроенного ЭМС-фильтра | Стандартное | FSD | 6SL3210-1PC25-4UL0 | - | - | 3NA3824 | JJY:023422620002 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | - | -
25 | 3 AC 200 ... 240 V | 18.5 | 68 | Без встроенного ЭМС-фильтра | Стандартное | FSD | 6SL3210-1PC26-8UL0 | - | - | 3NA3830 | JJY:023422620002 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | - | -
26 | 3 AC 200 ... 240 V | 22 | 80 | Без встроенного ЭМС-фильтра | Стандартное | FSE | 6SL3210-1PC28-0UL0 | - | - | 3NA3830 | JJY:023423320001 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | - | -
27 | 3 AC 200 ... 240 V | 30 | 104 | Без встроенного ЭМС-фильтра | Стандартное | FSE | 6SL3210-1PC31-1UL0 | - | - | 3NA3836 | JJY:023423320001 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | - | -
28 | 3 AC 200 ... 240 V | 37 | 130 | Без встроенного ЭМС-фильтра | Стандартное | FSF | 6SL3210-1PC31-3UL0 | - | - | 3NA3140 | JJY:023434020003 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | - | -
29 | 3 AC 200 ... 240 V | 45 | 154 | Без встроенного ЭМС-фильтра | Стандартное | FSF | 6SL3210-1PC31-6UL0 | - | - | 3NA3140 | JJY:023434020003 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | - | -
30 | 3 AC 200 ... 240 V | 55 | 178 | Без встроенного ЭМС-фильтра | Стандартное | FSF | 6SL3210-1PC31-8UL0 | - | - | 3NA3142 | JJY:023434020003 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | - | -
31 | 3 AC 200 ... 240 V | 5.5 | 22 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | Стандартное | FSC | 6SL3210-1PC22-2AL0 | - | 6SL3203-0CE23-8AA0 | 3NA3820 | JJY:023433720001 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | - | -
32 | 3 AC 200 ... 240 V | 7.5 | 28 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | Стандартное | FSC | 6SL3210-1PC22-8AL0 | - | 6SL3203-0CE23-8AA0 | 3NA3820 | JJY:023433720001 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | - | -
33 | 3 AC 200 ... 240 V | 18.5 | 68 | Без встроенного ЭМС-фильтра | Сквозной монтаж | FSD | 6SL3211-1PC26-8UL0 | - | - | 3NA3830 | JJY:023422620002 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | - | -
34 | 3 AC 200 ... 240 V | 30 | 104 | Без встроенного ЭМС-фильтра | Сквозной монтаж | FSE | 6SL3211-1PC31-1UL0 | - | - | 3NA3836 | JJY:023423320001 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | - | -
35 | 3 AC 200 ... 240 V | 55 | 178 | Без встроенного ЭМС-фильтра | Сквозной монтаж | FSF | 6SL3211-1PC31-8UL0 | - | - | 3NA3142 | JJY:023434020003 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | - | -
36 | 3 AC 380 ... 480 V | 0.55 | 1.7 | Без встроенного ЭМС-фильтра | Стандартное | FSA | 6SL3210-1PE11-8UL1 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 6SL3203-0CE13-2AA0 | 3NA3803 | 6SL3201-0BE14-3AA0 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | - | -
37 | 3 AC 380 ... 480 V | 0.75 | 2.2 | Без встроенного ЭМС-фильтра | Стандартное | FSA | 6SL3210-1PE12-3UL1 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 6SL3203-0CE13-2AA0 | 3NA3803 | 6SL3201-0BE14-3AA0 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | - | -
38 | 3 AC 380 ... 480 V | 1.1 | 3.1 | Без встроенного ЭМС-фильтра | Стандартное | FSA | 6SL3210-1PE13-2UL1 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 6SL3203-0CE13-2AA0 | 3NA3805 | 6SL3201-0BE14-3AA0 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | - | -
39 | 3 AC 380 ... 480 V | 1.5 | 4.1 | Без встроенного ЭМС-фильтра | Стандартное | FSA | 6SL3210-1PE14-3UL1 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 6SL3203-0CE21-0AA0 | 3NA3805 | 6SL3201-0BE14-3AA0 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | - | -
40 | 3 AC 380 ... 480 V | 2.2 | 5.9 | Без встроенного ЭМС-фильтра | Стандартное | FSA | 6SL3210-1PE16-1UL1 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 6SL3203-0CE21-0AA0 | 3NA3805 | 6SL3201-0BE21-0AA0 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | - | -
41 | 3 AC 380 ... 480 V | 3 | 7.7 | Без встроенного ЭМС-фильтра | Стандартное | FSA | 6SL3210-1PE18-0UL1 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 6SL3203-0CE21-0AA0 | 3NA3805 | 6SL3201-0BE21-0AA0 | 6SL3202-0AE18-8CA0 | - | -
42 | 3 AC 380 ... 480 V | 4 | 10.2 | Без встроенного ЭМС-фильтра | Стандартное | FSB | 6SL3210-1PE21-1UL0 | 6SL3203-0BE21-8BA0 | 6SL3203-0CE21-8AA0 | 3NA3812 | 6SL3201-0BE21-8AA0 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | - | -
43 | 3 AC 380 ... 480 V | 5.5 | 13.2 | Без встроенного ЭМС-фильтра | Стандартное | FSB | 6SL3210-1PE21-4UL0 | 6SL3203-0BE21-8BA0 | 6SL3203-0CE21-8AA0 | 3NA3812 | 6SL3201-0BE21-8AA0 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | - | -
44 | 3 AC 380 ... 480 V | 7.5 | 18 | Без встроенного ЭМС-фильтра | Стандартное | FSB | 6SL3210-1PE21-8UL0 | 6SL3203-0BE21-8BA0 | 6SL3203-0CE21-8AA0 | 3NA3812 | 6SL3201-0BE21-8AA0 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | - | -
45 | 3 AC 380 ... 480 V | 11 | 26 | Без встроенного ЭМС-фильтра | Стандартное | FSC | 6SL3210-1PE22-7UL0 | 6SL3203-0BE23-8BA0 | 6SL3203-0CE23-8AA0 | 3NA3820 | 6SL3201-0BE23-8AA0 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | - | -
46 | 3 AC 380 ... 480 V | 15 | 32 | Без встроенного ЭМС-фильтра | Стандартное | FSC | 6SL3210-1PE23-3UL0 | 6SL3203-0BE23-8BA0 | 6SL3203-0CE23-8AA0 | 3NA3820 | 6SL3201-0BE23-8AA0 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | - | -
47 | 3 AC 380 ... 480 V | 18.5 | 38 | Без встроенного ЭМС-фильтра | Стандартное | FSD | 6SL3210-1PE23-8UL0 | - | - | 3NA3822 | JJY:023422620001 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | - | JTA:TEF1203-0HB
48 | 3 AC 380 ... 480 V | 22 | 45 | Без встроенного ЭМС-фильтра | Стандартное | FSD | 6SL3210-1PE24-5UL0 | - | - | 3NA3824 | JJY:023422620001 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | - | JTA:TEF1203-0JB
49 | 3 AC 380 ... 480 V | 30 | 60 | Без встроенного ЭМС-фильтра | Стандартное | FSD | 6SL3210-1PE26-0UL0 | - | - | 3NA3830 | JJY:023424020001 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | - | JTA:TEF1203-0JB
50 | 3 AC 380 ... 480 V | 37 | 75 | Без встроенного ЭМС-фильтра | Стандартное | FSD | 6SL3210-1PE27-5UL0 | - | - | 3NA3830 | JJY:023424020001 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | - | JTA:TEF1203-0KB
51 | 3 AC 380 ... 480 V | 45 | 90 | Без встроенного ЭМС-фильтра | Стандартное | FSE | 6SL3210-1PE28-8UL0 | - | - | 3NA3832 | JJY:023434020001 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | - | JTA:TEF1203-0KB
52 | 3 AC 380 ... 480 V | 55 | 110 | Без встроенного ЭМС-фильтра | Стандартное | FSE | 6SL3210-1PE31-1UL0 | - | - | 3NA3140 | JJY:023434020001 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | - | JTA:TEF1203-0LB
53 | 3 AC 380 ... 480 V | 75 | 145 | Без встроенного ЭМС-фильтра | Стандартное | FSF | 6SL3210-1PE31-5UL0 | - | - | 3NA3142 | JJY:023454020001 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | - | JTA:TEF1203-0LB
54 | 3 AC 380 ... 480 V | 90 | 178 | Без встроенного ЭМС-фильтра | Стандартное | FSF | 6SL3210-1PE31-8UL0 | - | - | 3NA3142 | JJY:023454020001 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | - | JTA:TEF1203-0MB
55 | 3 AC 380 ... 480 V | 110 | 205 | Без встроенного ЭМС-фильтра | Стандартное | FSF | 6SL3210-1PE32-1UL0 | - | - | 3NA3250 | JJY:023464020001 | 6SL3000-2BE32-1AA0 | - | JTA:TEF1203-0MB
56 | 3 AC 380 ... 480 V | 132 | 250 | Без встроенного ЭМС-фильтра | Стандартное | FSF | 6SL3210-1PE32-5UL0 | - | - | 3NA3252 | JJY:023464020001 | 6SL3000-2BE32-6AA0 | - | JTA:TEF1203-0MB
57 | 3 AC 380 ... 480 V | 160 | 302 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса С3 | Стандартное | FSG | 6SL3210-1PE33-0CL0 | - | - | 3NA3254 | 6SL3000-1BE32-5AA0 | 6SL3000-2BE33-2AA0 | - | -
58 | 3 AC 380 ... 480 V | 200 | 370 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса С3 | Стандартное | FSG | 6SL3210-1PE33-7CL0 | - | - | 3NA3260 | 6SL3000-1BE32-5AA0 | 6SL3000-2BE33-8AA0 | - | -
59 | 3 AC 380 ... 480 V | 250 | 477 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса С3 | Стандартное | FSG | 6SL3210-1PE34-8CL0 | - | - | 3NA3372 | 6SL3000-1BE32-5AA0 | 6SL3000-2BE35-0AA0 | - | -
60 | 3 AC 380 ... 480 V | 0.55 | 1.7 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | Стандартное | FSA | 6SL3210-1PE11-8AL1 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 6SL3203-0CE13-2AA0 | 3NA3803 | 6SL3201-0BE14-3AA0 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | - | -
61 | 3 AC 380 ... 480 V | 0.75 | 2.2 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | Стандартное | FSA | 6SL3210-1PE12-3AL1 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 6SL3203-0CE13-2AA0 | 3NA3803 | 6SL3201-0BE14-3AA0 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | - | -
62 | 3 AC 380 ... 480 V | 1.1 | 3.1 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | Стандартное | FSA | 6SL3210-1PE13-2AL1 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 6SL3203-0CE13-2AA0 | 3NA3805 | 6SL3201-0BE14-3AA0 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | - | -
63 | 3 AC 380 ... 480 V | 1.5 | 4.1 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | Стандартное | FSA | 6SL3210-1PE14-3AL1 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 6SL3203-0CE21-0AA0 | 3NA3805 | 6SL3201-0BE14-3AA0 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | - | -
64 | 3 AC 380 ... 480 V | 2.2 | 5.9 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | Стандартное | FSA | 6SL3210-1PE16-1AL1 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 6SL3203-0CE21-0AA0 | 3NA3805 | 6SL3201-0BE21-0AA0 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | - | -
65 | 3 AC 380 ... 480 V | 3 | 7.7 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | Стандартное | FSA | 6SL3210-1PE18-0AL1 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 6SL3203-0CE21-0AA0 | 3NA3805 | 6SL3201-0BE21-0AA0 | 6SL3202-0AE18-8CA0 | - | -
66 | 3 AC 380 ... 480 V | 4 | 10.2 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | Стандартное | FSB | 6SL3210-1PE21-1AL0 | 6SL3203-0BE21-8BA0 | 6SL3203-0CE21-8AA0 | 3NA3812 | 6SL3201-0BE21-8AA0 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | - | -
67 | 3 AC 380 ... 480 V | 5.5 | 13.2 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | Стандартное | FSB | 6SL3210-1PE21-4AL0 | 6SL3203-0BE21-8BA0 | 6SL3203-0CE21-8AA0 | 3NA3812 | 6SL3201-0BE21-8AA0 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | - | -
68 | 3 AC 380 ... 480 V | 7.5 | 18 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | Стандартное | FSB | 6SL3210-1PE21-8AL0 | 6SL3203-0BE21-8BA0 | 6SL3203-0CE21-8AA0 | 3NA3812 | 6SL3201-0BE21-8AA0 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | - | -
69 | 3 AC 380 ... 480 V | 11 | 26 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | Стандартное | FSC | 6SL3210-1PE22-7AL0 | 6SL3203-0BE23-8BA0 | 6SL3203-0CE23-8AA0 | 3NA3820 | 6SL3201-0BE23-8AA0 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | - | -
70 | 3 AC 380 ... 480 V | 15 | 32 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | Стандартное | FSC | 6SL3210-1PE23-3AL0 | 6SL3203-0BE23-8BA0 | 6SL3203-0CE23-8AA0 | 3NA3820 | 6SL3201-0BE23-8AA0 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | - | -
71 | 3 AC 380 ... 480 V | 18.5 | 38 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | Стандартное | FSD | 6SL3210-1PE23-8AL0 | - | - | 3NA3822 | JJY:023422620001 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | - | JTA:TEF1203-0HB
72 | 3 AC 380 ... 480 V | 22 | 45 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | Стандартное | FSD | 6SL3210-1PE24-5AL0 | - | - | 3NA3824 | JJY:023422620001 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | - | JTA:TEF1203-0JB
73 | 3 AC 380 ... 480 V | 30 | 60 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | Стандартное | FSD | 6SL3210-1PE26-0AL0 | - | - | 3NA3830 | JJY:023424020001 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | - | JTA:TEF1203-0JB
74 | 3 AC 380 ... 480 V | 37 | 75 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | Стандартное | FSD | 6SL3210-1PE27-5AL0 | - | - | 3NA3830 | JJY:023424020001 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | - | JTA:TEF1203-0KB
75 | 3 AC 380 ... 480 V | 45 | 90 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | Стандартное | FSE | 6SL3210-1PE28-8AL0 | - | - | 3NA3832 | JJY:023434020001 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | - | JTA:TEF1203-0KB
76 | 3 AC 380 ... 480 V | 55 | 110 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | Стандартное | FSE | 6SL3210-1PE31-1AL0 | - | - | 3NA3140 | JJY:023434020001 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | - | JTA:TEF1203-0LB
77 | 3 AC 380 ... 480 V | 75 | 145 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | Стандартное | FSF | 6SL3210-1PE31-5AL0 | - | - | 3NA3142 | JJY:023454020001 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | - | JTA:TEF1203-0LB
78 | 3 AC 380 ... 480 V | 90 | 178 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | Стандартное | FSF | 6SL3210-1PE31-8AL0 | - | - | 3NA3142 | JJY:023454020001 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | - | JTA:TEF1203-0MB
79 | 3 AC 380 ... 480 V | 110 | 205 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | Стандартное | FSF | 6SL3210-1PE32-1AL0 | - | - | 3NA3250 | JJY:023464020001 | 6SL3000-2BE32-1AA0 | - | JTA:TEF1203-0MB
80 | 3 AC 380 ... 480 V | 132 | 250 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | Стандартное | FSF | 6SL3210-1PE32-5AL0 | - | - | 3NA3252 | JJY:023464020001 | 6SL3000-2BE32-6AA0 | - | JTA:TEF1203-0MB
81 | 3 AC 380 ... 480 V | 160 | 302 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса С2 | Стандартное | FSG | 6SL3210-1PE33-0AL0 | - | - | 3NA3254 | 6SL3000-1BE32-5AA0 | 6SL3000-2BE33-2AA0 | - | -
82 | 3 AC 380 ... 480 V | 200 | 370 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса С2 | Стандартное | FSG | 6SL3210-1PE33-7AL0 | - | - | 3NA3260 | 6SL3000-1BE32-5AA0 | 6SL3000-2BE33-8AA0 | - | -
83 | 3 AC 380 ... 480 V | 250 | 477 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса С2 | Стандартное | FSG | 6SL3210-1PE34-8AL0 | - | - | 3NA3372 | 6SL3000-1BE32-5AA0 | 6SL3000-2BE35-0AA0 | - | -
84 | 3 AC 380 ... 480 V | 3 | 7.7 | Без встроенного ЭМС-фильтра | Сквозной монтаж | FSA | 6SL3211-1PE18-0UL1 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 6SL3203-0CE21-0AA0 | 3NA3805 | 6SL3201-0BE21-0AA0 | 6SL3202-0AE18-8CA0 | - | -
85 | 3 AC 380 ... 480 V | 7.5 | 18 | Без встроенного ЭМС-фильтра | Сквозной монтаж | FSB | 6SL3211-1PE21-8UL0 | 6SL3203-0BE21-8BA0 | 6SL3203-0CE21-8AA0 | 3NA3812 | 6SL3201-0BE21-8AA0 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | - | -
86 | 3 AC 380 ... 480 V | 15 | 32 | Без встроенного ЭМС-фильтра | Сквозной монтаж | FSC | 6SL3211-1PE23-3UL0 | 6SL3203-0BE23-8BA0 | 6SL3203-0CE23-8AA0 | 3NA3820 | 6SL3201-0BE23-8AA0 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | - | -
87 | 3 AC 380 ... 480 V | 37 | 75 | Без встроенного ЭМС-фильтра | Сквозной монтаж | FSD | 6SL3211-1PE27-5UL0 | - | - | 3NA3830 | JJY:023424020001 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | - | JTA:TEF1203-0KB
88 | 3 AC 380 ... 480 V | 55 | 110 | Без встроенного ЭМС-фильтра | Сквозной монтаж | FSE | 6SL3211-1PE31-1UL0 | - | - | 3NA3140 | JJY:023434020001 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | - | JTA:TEF1203-0LB
89 | 3 AC 380 ... 480 V | 132 | 250 | Без встроенного ЭМС-фильтра | Сквозной монтаж | FSF | 6SL3211-1PE32-5UL0 | - | - | 3NA3252 | JJY:023464020001 | 6SL3000-2BE32-6AA0 | - | JTA:TEF1203-0MB
90 | 3 AC 380 ... 480 V | 3 | 7.7 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | Сквозной монтаж | FSA | 6SL3211-1PE18-0AL1 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 6SL3203-0CE21-0AA0 | 3NA3805 | 6SL3201-0BE21-0AA0 | 6SL3202-0AE18-8CA0 | - | -
91 | 3 AC 380 ... 480 V | 7.5 | 18 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | Сквозной монтаж | FSB | 6SL3211-1PE21-8AL0 | 6SL3203-0BE21-8BA0 | 6SL3203-0CE21-8AA0 | 3NA3812 | 6SL3201-0BE21-8AA0 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | - | -
92 | 3 AC 380 ... 480 V | 15 | 32 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | Сквозной монтаж | FSC | 6SL3211-1PE23-3AL0 | 6SL3203-0BE23-8BA0 | 6SL3203-0CE23-8AA0 | 3NA3820 | 6SL3201-0BE23-8AA0 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | - | -
93 | 3 AC 380 ... 480 V | 37 | 75 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | Сквозной монтаж | FSD | 6SL3211-1PE27-5AL0 | - | - | 3NA3830 | JJY:023424020001 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | - | JTA:TEF1203-0KB
94 | 3 AC 380 ... 480 V | 55 | 110 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | Сквозной монтаж | FSE | 6SL3211-1PE31-1AL0 | - | - | 3NA3140 | JJY:023434020001 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | - | JTA:TEF1203-0LB
95 | 3 AC 380 ... 480 V | 132 | 250 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | Сквозной монтаж | FSF | 6SL3211-1PE32-5AL0 | - | - | 3NA3252 | JJY:023464020001 | 6SL3000-2BE32-6AA0 | - | JTA:TEF1203-0MB
96 | 3 AC 500 ... 690 V | 11 | 14 | Без встроенного ЭМС-фильтра | Стандартное | FSD | 6SL3210-1PH21-4UL0 | - | - | 3NA3807-6 | JJY:023424020002 | 6SL3000-2AH31-0AA0 | 6SL3000-2DH31-0AA0 | JTA:TEF1203-0GB
97 | 3 AC 500 ... 690 V | 15 | 19 | Без встроенного ЭМС-фильтра | Стандартное | FSD | 6SL3210-1PH22-0UL0 | - | - | 3NA3810-6 | JJY:023424020002 | 6SL3000-2AH31-0AA0 | 6SL3000-2DH31-0AA0 | JTA:TEF1203-0GB
98 | 3 AC 500 ... 690 V | 18.5 | 23 | Без встроенного ЭМС-фильтра | Стандартное | FSD | 6SL3210-1PH22-3UL0 | - | - | 3NA3812-6 | JJY:023424020002 | 6SL3000-2AH31-0AA0 | 6SL3000-2DH31-0AA0 | JTA:TEF1203-0GB
99 | 3 AC 500 ... 690 V | 22 | 27 | Без встроенного ЭМС-фильтра | Стандартное | FSD | 6SL3210-1PH22-7UL0 | - | - | 3NA3817-6KJ | JJY:023424020002 | 6SL3000-2AH31-0AA0 | 6SL3000-2DH31-0AA0 | JTA:TEF1203-0HB
100 | 3 AC 500 ... 690 V | 30 | 35 | Без встроенного ЭМС-фильтра | Стандартное | FSD | 6SL3210-1PH23-5UL0 | - | - | 3NA3820-6KJ | JJY:023424020002 | 6SL3000-2AH31-0AA0 | 6SL3000-2DH31-0AA0 | JTA:TEF1203-0HB
101 | 3 AC 500 ... 690 V | 37 | 42 | Без встроенного ЭМС-фильтра | Стандартное | FSD | 6SL3210-1PH24-2UL0 | - | - | 3NA3822-6 | JJY:023424020002 | 6SL3000-2AH31-0AA0 | 6SL3000-2DH31-0AA0 | JTA:TEF1203-0HB
102 | 3 AC 500 ... 690 V | 45 | 52 | Без встроенного ЭМС-фильтра | Стандартное | FSE | 6SL3210-1PH25-2UL0 | - | - | 3NA3824-6 | JJY:023434020002 | 6SL3000-2AH31-0AA0 | 6SL3000-2DH31-0AA0 | JTA:TEF1203-0JB
103 | 3 AC 500 ... 690 V | 55 | 62 | Без встроенного ЭМС-фильтра | Стандартное | FSE | 6SL3210-1PH26-2UL0 | - | - | 3NA3824-6 | JJY:023434020002 | 6SL3000-2AH31-0AA0 | 6SL3000-2DH31-0AA0 | JTA:TEF1203-0JB
104 | 3 AC 500 ... 690 V | 75 | 80 | Без встроенного ЭМС-фильтра | Стандартное | FSF | 6SL3210-1PH28-0UL0 | - | - | 3NA3830-6 | JJY:023464020002 | 6SL3000-2AH31-0AA0 | 6SL3000-2DH31-0AA0 | JTA:TEF1203-0KB
105 | 3 AC 500 ... 690 V | 90 | 100 | Без встроенного ЭМС-фильтра | Стандартное | FSF | 6SL3210-1PH31-0UL0 | - | - | 3NA3132-6 | JJY:023464020002 | 6SL3000-2AH31-0AA0 | 6SL3000-2DH31-0AA0 | JTA:TEF1203-0KB
106 | 3 AC 500 ... 690 V | 110 | 115 | Без встроенного ЭМС-фильтра | Стандартное | FSF | 6SL3210-1PH31-2UL0 | - | - | 3NA3136-6 | JJY:023464020002 | 6SL3000-2AH31-5AA0 | 6SL3000-2DH31-5AA0 | JTA:TEF1203-0LB
107 | 3 AC 500 ... 690 V | 132 | 142 | Без встроенного ЭМС-фильтра | Стандартное | FSF | 6SL3210-1PH31-4UL0 | - | - | 3NA3140-6 | JJY:023464020002 | 6SL3000-2AH31-5AA0 | 6SL3000-2DH31-5AA0 | JTA:TEF1203-0LB
108 | 3 AC 500 ... 690 V | 11 | 14 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | Стандартное | FSD | 6SL3210-1PH21-4AL0 | - | - | 3NA3807-6 | JJY:023424020002 | 6SL3000-2AH31-0AA0 | 6SL3000-2DH31-0AA0 | JTA:TEF1203-0GB
109 | 3 AC 500 ... 690 V | 15 | 19 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | Стандартное | FSD | 6SL3210-1PH22-0AL0 | - | - | 3NA3810-6 | JJY:023424020002 | 6SL3000-2AH31-0AA0 | 6SL3000-2DH31-0AA0 | JTA:TEF1203-0GB
110 | 3 AC 500 ... 690 V | 18.5 | 23 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | Стандартное | FSD | 6SL3210-1PH22-3AL0 | - | - | 3NA3812-6 | JJY:023424020002 | 6SL3000-2AH31-0AA0 | 6SL3000-2DH31-0AA0 | JTA:TEF1203-0GB
111 | 3 AC 500 ... 690 V | 22 | 27 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | Стандартное | FSD | 6SL3210-1PH22-7AL0 | - | - | 3NA3817-6KJ | JJY:023424020002 | 6SL3000-2AH31-0AA0 | 6SL3000-2DH31-0AA0 | JTA:TEF1203-0HB
112 | 3 AC 500 ... 690 V | 30 | 35 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | Стандартное | FSD | 6SL3210-1PH23-5AL0 | - | - | 3NA3820-6KJ | JJY:023424020002 | 6SL3000-2AH31-0AA0 | 6SL3000-2DH31-0AA0 | JTA:TEF1203-0HB
113 | 3 AC 500 ... 690 V | 37 | 42 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | Стандартное | FSD | 6SL3210-1PH24-2AL0 | - | - | 3NA3822-6 | JJY:023424020002 | 6SL3000-2AH31-0AA0 | 6SL3000-2DH31-0AA0 | JTA:TEF1203-0HB
114 | 3 AC 500 ... 690 V | 45 | 52 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | Стандартное | FSE | 6SL3210-1PH25-2AL0 | - | - | 3NA3824-6 | JJY:023434020002 | 6SL3000-2AH31-0AA0 | 6SL3000-2DH31-0AA0 | JTA:TEF1203-0JB
115 | 3 AC 500 ... 690 V | 55 | 62 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | Стандартное | FSE | 6SL3210-1PH26-2AL0 | - | - | 3NA3824-6 | JJY:023434020002 | 6SL3000-2AH31-0AA0 | 6SL3000-2DH31-0AA0 | JTA:TEF1203-0JB
116 | 3 AC 500 ... 690 V | 75 | 80 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | Стандартное | FSF | 6SL3210-1PH28-0AL0 | - | - | 3NA3830-6 | JJY:023464020002 | 6SL3000-2AH31-0AA0 | 6SL3000-2DH31-0AA0 | JTA:TEF1203-0KB
117 | 3 AC 500 ... 690 V | 90 | 100 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | Стандартное | FSF | 6SL3210-1PH31-0AL0 | - | - | 3NA3132-6 | JJY:023464020002 | 6SL3000-2AH31-0AA0 | 6SL3000-2DH31-0AA0 | JTA:TEF1203-0KB
118 | 3 AC 500 ... 690 V | 110 | 115 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | Стандартное | FSF | 6SL3210-1PH31-2AL0 | - | - | 3NA3136-6 | JJY:023464020002 | 6SL3000-2AH31-5AA0 | 6SL3000-2DH31-5AA0 | JTA:TEF1203-0LB
119 | 3 AC 500 ... 690 V | 132 | 142 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | Стандартное | FSF | 6SL3210-1PH31-4AL0 | - | - | 3NA3140-6 | JJY:023464020002 | 6SL3000-2AH31-5AA0 | 6SL3000-2DH31-5AA0 | JTA:TEF1203-0LB
120 | 3 AC 500 ... 690 V | 160 | 171 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | Стандартное | FSG | 6SL3210-1PH31-7CL0 | - | - | 3NE1227-0 | 6SL3000-1BH32-5AA0 | 6SL3000-2AH31-8AA0 | - | JTA:TEF1203-0MB
121 | 3 AC 500 ... 690 V | 200 | 208 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | Стандартное | FSG | 6SL3210-1PH32-1CL0 | - | - | 3NE1230-0 | 6SL3000-1BH32-5AA0 | 6SL3000-2AH32-4AA0 | - | JTA:TEF1203-0MB
122 | 3 AC 500 ... 690 V | 250 | 250 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | Стандартное | FSG | 6SL3210-1PH32-5CL0 | - | - | 3NE1331-0 | 6SL3000-1BH32-5AA0 | 6SL3000-2AH32-6AA0 | - | JTA:TEF1203-0MB
123
124
125
Note on M25: Установка 2х последовательно
Note on M26: Установка 2х последовательно
Note on M27: Установка 2х последовательно
Note on M28: Установка 2х последовательно
Note on M29: Установка 2х последовательно
Note on M30: Установка 2х последовательно
Note on M31: Установка 2х последовательно
Note on M32: Установка 2х последовательно
Note on M35: Установка 2х последовательно
Note on M36: Установка 2х последовательно
Note on M37: Установка 2х последовательно
Note on M49: Установка 2х последовательно
Note on M50: Установка 2х последовательно
Note on M51: Установка 2х последовательно
Note on M52: Установка 2х последовательно
Note on M53: Установка 2х последовательно
Note on M54: Установка 2х последовательно
Note on M55: Установка 2х последовательно
Note on M56: Установка 2х последовательно
Note on M57: Установка 2х последовательно
Note on M58: Установка 2х последовательно
Note on M59: Установка 2х последовательно
Note on M60: Установка 2х последовательно
Note on M61: Установка 2х последовательно
Note on M73: Установка 2х последовательно
Note on M74: Установка 2х последовательно
Note on M75: Установка 2х последовательно
Note on M76: Установка 2х последовательно
Note on M77: Установка 2х последовательно
Note on M78: Установка 2х последовательно
Note on M79: Установка 2х последовательно
Note on M80: Установка 2х последовательно
Note on M81: Установка 2х последовательно
Note on M82: Установка 2х последовательно
Note on M83: Установка 2х последовательно
Note on M84: Установка 2х последовательно
Note on M85: Установка 2х последовательно
Note on M89: Установка 2х последовательно
Note on M90: Установка 2х последовательно
Note on M91: Установка 2х последовательно
Note on M95: Установка 2х последовательно
Note on M96: Установка 2х последовательно
Note on M97: Установка 2х последовательно
Note on M106: Установка 2х последовательно
Note on M107: Установка 2х последовательно
Note on M108: Установка 2х последовательно
Note on M109: Установка 2х последовательно
Note on M118: Установка 2х последовательно
Note on M119: Установка 2х последовательно
Note on M120: Установка 2х последовательно
Note on M121: Установка 2х последовательно
Note on M122: Установка 2х последовательно
Note on M123: Установка 2х последовательно
Note on M124: Установка 2х последовательно

## PM250
№ | Un | Pn, кВт | In, А | ЭМС-фильтр | Исполнение | Типоразмер | PM250 | ЭМС-фильтр Класса B | Предохранисели (МЭК) | Автоматический выключатель | Выходной дроссель | Синусный фильтр
1 | 3 AC 380 ... 480 V | 7.5 | 18 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | Стандартное | FSC | 6SL3225-0BE25-5AA1 | 6SL3203-0BD23-8SA0 | 3NA3807 | 3RV1031-4EA10 | 6SL3202-0AJ23-2CA0 | 6SL3202-0AE22-0SA0
2 | 3 AC 380 ... 480 V | 11 | 25 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | Стандартное | FSC | 6SL3225-0BE27-5AA1 | 6SL3203-0BD23-8SA0 | 3NA3812 | 3RV1031-4FA10 | 6SL3202-0AJ23-2CA0 | 6SL3202-0AE23-3SA0
3 | 3 AC 380 ... 480 V | 15 | 32 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | Стандартное | FSC | 6SL3225-0BE31-1AA1 | 6SL3203-0BD23-8SA0 | 3NA3814 | 3RV1031-4HA10 | 6SL3202-0AJ23-2CA0 | 6SL3202-0AE23-3SA0
4 | 3 AC 380 ... 480 V | 18.5 | 38 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | Стандартное | FSD | 6SL3225-0BE31-5AA0 | - | 3NA3820 | 3RV1042-4KA10 | 6SE6400-3TC05-4DD0 | 6SL3202-0AE24-6SA0
5 | 3 AC 380 ... 480 V | 22 | 45 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | Стандартное | FSD | 6SL3225-0BE31-8AA0 | - | 3NA3822 | 3RV1042-4KA10 | 6SE6400-3TC03-8DD0 | 6SL3202-0AE24-6SA0
6 | 3 AC 380 ... 480 V | 30 | 60 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | Стандартное | FSD | 6SL3225-0BE32-2AA0 | - | 3NA3824 | 3RV1042-4MA10 | 6SE6400-3TC05-4DD0 | 6SL3202-0AE26-2SA0
7 | 3 AC 380 ... 480 V | 37 | 75 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | Стандартное | FSD | 6SL3225-0BE33-0AA0 | - | 3NA3830 | 3VL1712-.DD33-.... *) | 6SE6400-3TC08-0ED0 | 6SL3202-0AE28-8SA0
8 | 3 AC 380 ... 480 V | 45 | 90 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | Стандартное | FSE | 6SL3225-0BE33-7AA0 | - | 3NA3832 | 3VL1716-.DD33-.... *) | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE28-8SA0
9 | 3 AC 380 ... 480 V | 55 | 110 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | Стандартное | FSE | 6SL3225-0BE34-5AA0 | - | 3NA3836 | 3VL3720-.DC36-.... *) | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0
10 | 3 AC 380 ... 480 V | 75 | 145 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | Стандартное | FSF | 6SL3225-0BE35-5AA0 | - | 3NA3140 | 3VL3725-.DC36-.... *) | 6SE6400-3TC15-4FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0
11 | 3 AC 380 ... 480 V | 90 | 178 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | Стандартное | FSF | 6SL3225-0BE37-5AA0 | - | 3NA3144 | 3VL4731-.DC36-.... *) | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-8SA0
12 | 3 AC 380 ... 480 V | 18.5 | 38 | Без встроенного ЭМС-фильтра | Стандартное | FSD | 6SL3225-0BE31-5UA0 | - | 3NA3820 | 3RV1042-4KA10 | 6SE6400-3TC05-4DD0 | 6SL3202-0AE24-6SA0
13 | 3 AC 380 ... 480 V | 22 | 45 | Без встроенного ЭМС-фильтра | Стандартное | FSD | 6SL3225-0BE31-8UA0 | - | 3NA3822 | 3RV1042-4KA10 | 6SE6400-3TC03-8DD0 | 6SL3202-0AE24-6SA0
14 | 3 AC 380 ... 480 V | 30 | 60 | Без встроенного ЭМС-фильтра | Стандартное | FSD | 6SL3225-0BE32-2UA0 | - | 3NA3824 | 3RV1042-4MA10 | 6SE6400-3TC05-4DD0 | 6SL3202-0AE26-2SA0
15 | 3 AC 380 ... 480 V | 37 | 75 | Без встроенного ЭМС-фильтра | Стандартное | FSD | 6SL3225-0BE33-0UA0 | - | 3NA3830 | 3VL1712-.DD33-.... *) | 6SE6400-3TC08-0ED0 | 6SL3202-0AE28-8SA0
16 | 3 AC 380 ... 480 V | 45 | 90 | Без встроенного ЭМС-фильтра | Стандартное | FSE | 6SL3225-0BE33-7UA0 | - | 3NA3832 | 3VL1716-.DD33-.... *) | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE28-8SA0
17 | 3 AC 380 ... 480 V | 55 | 110 | Без встроенного ЭМС-фильтра | Стандартное | FSE | 6SL3225-0BE34-5UA0 | - | 3NA3836 | 3VL3720-.DC36-.... *) | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0
18 | 3 AC 380 ... 480 V | 75 | 145 | Без встроенного ЭМС-фильтра | Стандартное | FSF | 6SL3225-0BE35-5UA0 | - | 3NA3140 | 3VL3725-.DC36-.... *) | 6SE6400-3TC15-4FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0
19 | 3 AC 380 ... 480 V | 90 | 178 | Без встроенного ЭМС-фильтра | Стандартное | FSF | 6SL3225-0BE37-5UA0 | - | 3NA3144 | 3VL4731-.DC36-.... *) | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-8SA0
Note on K9: Каталог LV 10
Note on K10: Каталог LV 10
Note on K11: Каталог LV 10
Note on K12: Каталог LV 10
Note on K13: Каталог LV 10
Note on K17: Каталог LV 10
Note on K18: Каталог LV 10
Note on K19: Каталог LV 10
Note on K20: Каталог LV 10
Note on K21: Каталог LV 10

## Control Units
№ | Название | Протокол связи | Кол-во входов/выходов | Safety | Заказной код
1 | CU240E-2 | USS/Modbus RTU | 6 DI, 2 AI, 3 DO, 2 AO | STO | 6SL3244-0BB12-1BA1
2 | CU240E-2 DP | PROFIBUS DP | 6 DI, 2 AI, 3 DO, 2 AO | STO | 6SL3244-0BB12-1PA1
3 | CU240E-2 PN | PROFINET | 6 DI, 2 AI, 3 DO, 2 AO | STO | 6SL3244-0BB12-1FA0
4 | CU240E-2 F | USS/Modbus RTU | 6 DI, 2 AI, 3 DO, 2 AO | STO, SS1, SLS, SDI | 6SL3244-0BB13-1BA1
5 | CU240E-2 DP-F | PROFIBUS DP | 6 DI, 2 AI, 3 DO, 2 AO | STO, SS1, SLS, SSM, SDI | 6SL3244-0BB13-1PA1
6 | CU240E-2 PN-F | PROFINET | 6 DI, 2 AI, 3 DO, 2 AO | STO, SS1, SLS, SSM, SDI | 6SL3244-0BB13-1FA0
7 | CU250S-2 | USS/Modbus RTU | 11 DI, 2 AI, 3 DO, 2 AO, 4 DI/DO | STO, SBC, SS1 | 6SL3246-0BA22-1BA0
8 | CU250S-2 DP | PROFIBUS DP | 11 DI, 2 AI, 3 DO, 2 AO, 4 DI/DO | STO, SBC, SS1 | 6SL3246-0BA22-1PA0
9 | CU250S-2 PN | PROFINET | 11 DI, 2 AI, 3 DO, 2 AO, 4 DI/DO | STO, SBC, SS1 | 6SL3246-0BA22-1FA0
10 | CU250S-2 CAN | CANopen | 11 DI, 2 AI, 3 DO, 2 AO, 4 DI/DO | STO, SBC, SS1 | 6SL3246-0BA22-1FA0
Note on E7: SSM возможен только с PROFIsafe
Note on E8: SSM возможен только с PROFIsafe

## accessories
№ | Название | Описание | Заказной код
1 | IOP-2 | Интеллектуальная панель оператора | 6SL3255-0AA00-4JA2
2 | BOP-2 | Базовая панель оператора | 6SL3255-0AA00-4CA1
3 | SINAMICS G120 door mounting kit | Комплект монтажа IOP-2/BOP-2 на дверце шкафа | 6SL3256-0AP00-0JA0
4 | IOP-2 Handheld | IOP-2 Ручной терминал | 6SL3255-0AA00-4HA1
5 | SINAMICS SD-Card | Карта для копирования параметров 512 Mbytе (пустая) | 6SL3054-4AG00-2AA0
6 | SINAMICS SD-Card + Firmware | 512 Mbyte + Firmware V4.7 SP9 (Multicard V4.7 SP9) | 6SL3054-7TE00-2BA0
7 | Комплект для PM240-2 Push-Through (FSA) | Комплект монтажа PM240-2 (Исполнение: Сквозной монтаж), Типоразмер FSA | 6SL3260-6AA00-0DA0
8 | Комплект для PM240-2 Push-Through (FSB) | Комплект монтажа PM240-2 (Исполнение: Сквозной монтаж), Типоразмер FSB | 6SL3260-6AB00-0DA0
9 | Комплект для PM240-2 Push-Through (FSC) | Комплект монтажа PM240-2 (Исполнение: Сквозной монтаж), Типоразмер FSC | 6SL3260-6AC00-0DA0
10 | Комплект для PM240-2 Push-Through (FSD) | Комплект монтажа PM240-2 (Исполнение: Сквозной монтаж), Типоразмер FSD | 6SL3200-0SM17-0AA0
11 | Комплект для PM240-2 Push-Through (FSE) | Комплект монтажа PM240-2 (Исполнение: Сквозной монтаж), Типоразмер FSE | 6SL3200-0SM18-0AA0
12 | Комплект для PM240-2 Push-Through (FSF) | Комплект монтажа PM240-2 (Исполнение: Сквозной монтаж), Типоразмер FSF | 6SL3200-0SM20-0AA0
13 | Монтажные захваты для PM240-2 Push-Through (FSD - FSF) | Монтажные захваты для PM240-2 (Исполнение: Сквозной монтаж), Типоразмеры FSD - FSF | 6SL3200-0SM22-0AA0
14 | Реле торможения | Реле торможения | 6SL3252-0BB00-0AA0
15 | Реле безопавного торможения | Реле безопавного торможения (Safety) | 6SL3252-0BB01-0AA0
16 | Комплект подключения к ПК | 3-м USB-кабель для Управляющих модулей | 6SL3255-0AA00-2CA0
17 | Комплект для подключения экрана для PM240-2 (FSD) | Комплект для подключения экрана для PM240-2 (FSD) | 6SL3262-1AD01-0DA0
18 | Комплект для подключения экрана для PM240-2 (FSE) | Комплект для подключения экрана для PM240-2 (FSE) | 6SL3262-1AE01-0DA0
19 | Комплект для подключения экрана для PM240-2 (FSD) | Комплект для подключения экрана для PM240-2 (FSD) | 6SL3262-1AF01-0DA0
20 | Комплект для подключения экрана для PM240-2 (FSC) | Комплект для подключения экрана для PM240-2 (FSC) | 6SL3262-1AC00-0DA0
21 | Комплект для подключения экрана для PM240-2 (FSD и FSE) | Комплект для подключения экрана для PM240-2 (FSD и FSE) | 6SL3262-1AD00-0DA0
22 | Комплект для подключения экрана для PM240-2 (FSF) | Комплект для подключения экрана для PM240-2 (FSF) | 6SL3262-1AF00-0DA0
23 | Комплект для подключения экрана для CU240E-2 | Комплект для подключения экрана для CU240E-2 | 6SL3264-1EA00-0HA0
24 | Комплект для подключения экрана для CU240E-2 PN и CU240E-2 PN-F | Комплект для подключения экрана для CU240E-2 PN и CU240E-2 PN-F | 6SL3264-1EA00-0HB0
25 | STARTER | STARTER (на DVD) | 6SL3072-0AA00-0AG0
26 | SINAMICS Startdrive | SINAMICS Startdrive (на DVD) | 6SL3072-4DA02-0XG0
27 | SINAMICS PM240-2 FSG Fan Kit | - | 6SL3200-0SF18-0AA0
28 | SINAMICS PM240-2 FSG Accessories Kit | - | 6SL3262-1AG01-0DA0
29 | SINAMICS PM240-2 FSG Mechanical Kit | - | 6SL3200-0SM16-0AA0

## CU250S-2 license
Название | Описание | Заказной код
SINAMICS SD-CARD 512 MB + LICENSE | LICENSE G120 EXTENDED FUNCTION - EPOS | 6SL3054-4AG00-2AA0-Z E01
SINAMICS SD-CARD 512 MB + LICENSE | LICENSE G120 EXTENDED FUNCTION - Safety (SLS, SSM, SDI) | 6SL3054-4AG00-2AA0-Z F01
SINAMICS SD-CARD 512 MB + LICENSE | LICENSE G120 EXTENDED FUNCTION - EPOS + Safety (SLS, SSM, SDI) | 6SL3054-4AG00-2AA0-Z E01+F01
SINAMICS SD-CARD 512 MB + Firmware V4.7 (Multicard V4.7 SP9) + LICENSE | LICENSE G120 EXTENDED FUNCTION - EPOS | 6SL3054-7EH00-2BA0-Z E01
SINAMICS SD-CARD 512 MB + Firmware V4.7 (Multicard V4.7 SP9) + LICENSE | LICENSE G120 EXTENDED FUNCTION - Safety (SLS, SSM, SDI) | 6SL3054-7EH00-2BA0-Z F01
SINAMICS SD-CARD 512 MB + Firmware V4.7 (Multicard V4.7 SP9) + LICENSE | LICENSE G120 EXTENDED FUNCTION - EPOS + Safety (SLS, SSM, SDI) | 6SL3054-7EH00-2BA0-Z E01+F01
LICENSE FOR MEMORY CARD | LICENSE G120 EXTENDED FUNCTION - EPOS | 6SL3074-7AA04-0AA0
LICENSE FOR MEMORY CARD | LICENSE G120 EXTENDED FUNCTION - Safety (SLS, SSM, SDI) | 6SL3074-0AA10-0AA0